## 電気代シート
食品工場コストダウンチェックシート
株式会社アカネサス
電気代シート（全15項目）
工場名： |  |  |  | チェック日：
ライン／エリア名： |  |  |  | 担当者：
【評価】◯＝問題なし △＝要改善検討 ✕＝早急に改善 【補助金略称】省エネ／脱フロン 【−】運用改善・管理改善＝設備投資なしで対応可能（補助金対象外）
No | カテゴリ | チェック項目 | 評価 | コメント・数値 | 担当 | 期限 | 補助金候補
【稼働時間・待機時間】
1 | 稼働管理 | このライン・設備の「稼働時間」と「待機時間」を1週間分以上把握しているか |  |  |  |  | −（運用改善）
2 | 稼働管理 | 待機状態（アイドリング）の時間は1日あたり何分くらいあるか |  | 目安： 分/日 |  |  | −（運用改善）
3 | 稼働管理 | 高負荷設備の同時立ち上げを避ける運用ルールがあるか |  |  |  |  | 省エネ
【電源オン・オフ運用】
4 | 電源管理 | 生産がない時間帯に、機械の主電源を切るルールがあるか |  |  |  |  | −（運用改善）
5 | 電源管理 | 夜間・休日に電源が入りっぱなしの設備はないか |  |  |  |  | 省エネ
6 | 電源管理 | 電源オフができない理由があれば具体的に記載 |  |  |  |  | −（運用改善）
【温度・設定値（冷凍・冷蔵・空調）】
7 | 温度管理 | 冷凍・冷蔵庫の設定温度は仕様書・品質基準に基づいて決められているか |  |  |  |  | −（運用改善）
8 | 温度管理 | 不要に低い温度設定（安全マージンが過剰）になっている設備はないか |  |  |  |  | 省エネ
9 | 温度管理 | 空調の設定温度・運転時間の見直しを今年実施したか |  |  |  |  | 省エネ
【清掃・点検・メンテナンス】
10 | メンテ | 熱交換器・フィルター（冷凍機・コンデンサー等）の定期清掃は年2回以上行えているか |  | 実施回数： 回/年 |  |  | 省エネ
11 | メンテ | 清掃・点検の実施記録は残っているか |  |  |  |  | −（運用改善）
【設備更新・省エネ投資】
12 | 設備更新 | 老朽化していて更新を検討している設備（冷凍機・空調・ボイラ等）はあるか |  | 設備名： |  |  | 省エネ
13 | 設備更新 | 冷凍機のR22冷媒を使用しており、自然冷媒への更新を検討しているか |  |  |  |  | 脱フロン
14 | 設備更新 | 照明のLED化は完了しているか（未完了なら対象エリアを記載） |  |  |  |  | 省エネ
15 | 設備更新 | EMS/BEMS（エネルギー管理システム）の導入を検討したことがあるか |  |  |  |  | 省エネ
【集計】 |  | ◯ | 0
|  | △ | 0
|  | ✕ | 0

## 人件費シート
人件費シート（全25項目）
【評価】◯＝問題なし △＝要改善検討 ✕＝早急に改善 【補助金略称】省エネ／脱フロン／省力化／ものづくり 【−】運用改善・管理改善＝設備投資なしで対応可能（補助金対象外）
No | 工程 | チェック項目 | 評価 | コメント・数値 | 担当 | 期限 | 補助金候補
盛付・充填・包装工程【最優先】
1 | 盛付・充填 | 一つのラインに3人以上常時ついている工程があるか |  | 人数： 人 |  |  | 省力化
2 | 盛付・充填 | 同じ盛付・充填動作を1日2時間以上繰り返す作業があるか |  |  |  |  | 省力化
3 | 盛付・充填 | 規格重量に対して「盛り過ぎ」が常態化しているか |  |  |  |  | −（運用改善）
4 | 包装 | ラベル貼り・印字チェックを全数目視で実施しているか |  |  |  |  | 省力化
5 | 包装 | シール不良・ラベル間違い・印字欠けによる不良が毎月発生しているか |  |  |  |  | 省力化
6 | 自動化 | 自動包装機・オートラベラー・画像検査装置の導入を検討したことがあるか |  |  |  |  | 省力化／ものづくり
検品・検査工程【優先度：高】
7 | 目視検品 | 異物・形状・印字・ラベル位置などを目視で全数検査しているか |  |  |  |  | 省力化
8 | 目視検品 | 検品作業に1ラインあたり2人以上が常時ついているか |  | 人数： 人 |  |  | 省力化
9 | 自動化 | 画像検査や自動選別装置の導入可否を検討したことがあるか |  |  |  |  | 省力化／ものづくり
10 | 記録 | 不良の内容と発生場所を日次・月次で集計しているか |  |  |  |  | −（管理改善）
下処理・カット工程【優先度：高】
11 | 手作業 | 包丁・手切りが中心の工程があるか |  |  |  |  | 省力化
12 | 手作業 | 同じカット作業を1日2時間以上行っているか |  |  |  |  | 省力化
13 | 歩留まり | 歩留まり（％）を工程別に把握しているか |  | 歩留まり： % |  |  | −（管理改善）
14 | 安全 | ケガリスクの高い作業（刃物・高温物）が残っているか |  |  |  |  | 省力化
箱詰め・出荷・倉庫工程【優先度：中〜高】
15 | 箱詰め | 箱詰め・梱包を全て手作業で行っているか |  |  |  |  | 省力化
16 | 箱詰め | 重量物の手積み・手降ろしが多く、人の負担が大きいか |  |  |  |  | 省力化
17 | 倉庫 | 倉庫内の入出庫を人手とフォークリフトで行っているか |  |  |  |  | 省力化
18 | 倉庫 | ピッキングリスト・出荷指示が紙ベースで誤出荷が発生しているか |  |  |  |  | 省力化
調理・加熱・冷却工程【優先度：中〜高】
19 | 調理 | 温度・時間の管理を手書き記録で行っているか |  |  |  |  | −（管理改善）
20 | 調理 | 加熱条件が担当者の勘・経験に依存しているか |  |  |  |  | 省力化
21 | 冷却 | 冷却工程のトレイ移動・段積みを人手で行っているか |  |  |  |  | 省力化
清掃・衛生・帳票【優先度：中】
22 | 清掃 | 清掃・洗浄に毎日多くの人手と時間がかかっているか |  | 所要時間： 分/日 |  |  | 省力化
23 | 清掃 | CIP（自動洗浄）や清掃機械の導入余地があるか |  |  |  |  | 省力化
24 | 帳票 | 温度・清掃・点検記録を紙で記入し、後から転記しているか
25 | 帳票 | タブレットや電子チェックシート導入の検討をしたことがあるか |  |  |  |  | −（管理改善）
【集計】 |  | ◯ | 0
|  | △ | 0
|  | ✕ | 0

## 原材料シート
原材料シート（全14項目）
【評価】◯＝問題なし △＝要改善検討 ✕＝早急に改善 【補助金略称】省力化／IT導入 【−】運用改善・管理改善＝設備投資なしで対応可能（補助金対象外）
No | カテゴリ | チェック項目 | 評価 | コメント・数値 | 担当 | 期限 | 補助金候補
【ロスの見える化】
1 | ロス管理 | 原材料・中間品・製品のロス量（kg/月）を把握しているか |  | ロス量： kg/月 |  |  | −（管理改善）
2 | ロス管理 | ロスの主な原因（規格外、盛り過ぎ、破袋、返品など）を分類できているか |  |  |  |  | −（管理改善）
3 | ロス管理 | 廃棄ロスの金額換算を月次で把握しているか |  | 金額： 万円/月 |  |  | −（管理改善）
【盛り付け・計量の精度】
4 | 計量 | 手作業で盛り付け・計量している工程があるか |  |  |  |  | 省力化
5 | 計量 | 規格重量に対して「平均的に盛り過ぎている」工程があるか |  | 盛り過ぎ： g |  |  | −（運用改善）
6 | 計量 | 盛り付けのバラつきによるクレーム・社内不良は最近3ヶ月で発生しているか |  |  |  |  | −（管理改善）
7 | 自動化 | 自動計量機・コンビネーションスケールの導入を検討したことがあるか |  |  |  |  | 省力化
【冷凍・冷蔵ロス】
8 | 保管 | 冷凍焼け・解凍ミスなど、保管・温度管理によるロスがあるか |  |  |  |  | −（管理改善）
9 | 保管 | 保管期間が長すぎて廃棄になりやすい製品があるか |  | 品目： |  |  | −（管理改善）
10 | 解凍 | 解凍方法（時間・温度・容器）が標準化されているか |  |  |  |  | −（運用改善）
11 | 解凍 | 解凍ロス（ドリップ・過解凍品）の量を把握しているか |  | ロス： kg/月 |  |  | −（管理改善）
【受入・在庫管理】
12 | 受入 | 入荷時の温度・数量・表示確認を2重3重で実施しておりムダがあるか |  |  |  |  | −（管理改善）
13 | 在庫 | 在庫管理システムを導入しているか |  |  |  |  | 省力化／IT導入
14 | 在庫 | 先入れ先出しが徹底されず、期限切れ廃棄が発生しているか |  |  |  |  | −（運用改善）
【集計】 |  | ◯ | 0
|  | △ | 0
|  | ✕ | 0

## 補助金・投資候補シート
補助金・投資候補シート（全15項目）
【補助金略称・補助率】省エネ（1/3〜1/2） 脱フロン（1/3〜1/2） 省力化（1/2） ものづくり（1/2） 食品産業（1/2） 新事業進出（1/2〜2/3） IT導入（1/2〜2/3） 農水省系（1/2） ※ものづくり：令和8年度より『新事業進出・ものづくり補助金』に統合予定
No | カテゴリ | チェック項目 | 評価 | 設備名・内容 | 概算費用 | 投資回収期間 | 補助金候補
【省エネ・設備更新】
1 | 冷凍機 | 老朽化した冷凍機・冷蔵設備で更新を検討しているものがあるか |  |  | 万円 |  | 省エネ
2 | 冷凍機 | R22冷媒機器を使用しており、自然冷媒への切替を検討しているか |  |  | 万円 |  | 脱フロン
3 | 空調 | 空調設備の更新（高効率エアコン・GHP等）を検討しているか |  |  | 万円 |  | 省エネ
4 | 照明 | LED照明への切替が未完了のエリアがあるか |  |  | 万円 |  | 省エネ
5 | ボイラ | ボイラ・給湯設備の更新（ヒートポンプ等）を検討しているか |  |  | 万円 |  | 省エネ
6 | EMS | EMS/BEMS（エネルギー管理システム）の導入を検討しているか |  |  | 万円 |  | 省エネ
【省力化・自動化】
7 | 包装 | 自動包装機・ピロー包装機の導入を検討しているか |  |  | 万円 |  | 省力化／ものづくり
8 | 充填 | 自動充填機・自動計量機の導入を検討しているか |  |  | 万円 |  | 省力化／ものづくり
9 | 検査 | X線検査機・金属検出器・画像検査装置の導入を検討しているか |  |  | 万円 |  | 省力化／ものづくり
10 | 箱詰め | ケースパッカー・自動製函機の導入を検討しているか |  |  | 万円 |  | 省力化
11 | 搬送 | コンベア・AGV・自動倉庫の導入を検討しているか |  |  | 万円 |  | 省力化
12 | ロボット | ロボット（ピッキング・パレタイズ等）の導入を検討しているか |  |  | 万円 |  | 省力化／食品産業
【新事業・大型投資】
13 | 新工場 | 新工場・新ラインの建設を検討しているか |  |  | 万円 |  | 新事業進出
14 | 新事業 | 新商品・新事業への進出を検討しているか |  |  | 万円 |  | 新事業進出
15 | HACCP | HACCP対応設備・衛生設備の整備を検討しているか |  |  | 万円 |  | 農水省系
【集計】 |  | ◯（着手検討中） | 0
|  | △（中期的に検討） | 0
【使い方】
◆ 電気代・人件費・原材料の3シートで△または✕がついた項目のうち、設備投資で解決できそうなものを以下に転記
【記入例】計量項目で△の場合 → 盛り過ぎ約5g／規格重量に対して平均的に多い
◆ 上の項目から、課題解決につながる設備投資の内容を選択して記載
◆課題解決が見込める設備名・内容、概算費用、投資回収期間を記入し、◯（着手検討中）または△（中期的に検討）で評価
◆ ◯がついた項目を優先度シートに転記し、優先度A/B/Cを判定

## 優先度シート
優先度シート（電気代・人件費・原材料シートの改善候補と投資候補を集約）
改善テーマごとに「コスト削減効果」「実行しやすさ」「補助金可能性」を評価し、優先度A・B・Cを判定します
【効果】大＝年100万円以上 中＝50〜100万円 小＝50万円未満 ｜ 【補助金】高＝対象 中＝条件付き 低＝対象外 ｜ 【優先度】A＝1年 B＝2年 C＝3年
改善テーマ（工程・設備名） | コスト削減効果 | 実行しやすさ | 補助金可能性 | 補助金候補 | 優先度 | 備考・アクション | 年間削減効果
【記入例】盛付工程の自動充填機導入 | 大 | 普通 | 高 | 省力化 | A | 省力化補助金の次回公募に申請予定 | 2400
【記入例】冷凍機R22→自然冷媒更新 | 大 | 難 | 高 | 脱フロン | A | 2027年R22規制。脱フロン補助金活用 | 540
| 大/中/小 | 易/普通/難 | 高/中/低 |  | A/B/C
| 大/中/小 | 易/普通/難 | 高/中/低 |  | A/B/C
| 大/中/小 | 易/普通/難 | 高/中/低 |  | A/B/C
| 大/中/小 | 易/普通/難 | 高/中/低 |  | A/B/C
| 大/中/小 | 易/普通/難 | 高/中/低 |  | A/B/C
| 大/中/小 | 易/普通/難 | 高/中/低 |  | A/B/C
| 大/中/小 | 易/普通/難 | 高/中/低 |  | A/B/C
| 大/中/小 | 易/普通/難 | 高/中/低 |  | A/B/C
| 大/中/小 | 易/普通/難 | 高/中/低 |  | A/B/C
| 大/中/小 | 易/普通/難 | 高/中/低 |  | A/B/C
| 大/中/小 | 易/普通/難 | 高/中/低 |  | A/B/C
| 大/中/小 | 易/普通/難 | 高/中/低 |  | A/B/C
| 大/中/小 | 易/普通/難 | 高/中/低 |  | A/B/C
【優先度判定ガイド】
A（最優先）：コスト効果＝大 かつ 補助金可能性＝高 → 1年以内に着手
B（次優先）：コスト効果＝中以上 または 補助金可能性＝中以上 → 1〜2年以内に検討
C（要検討）：効果・補助金ともに小〜低 → 3年以内に検討
【1年以内に改善したい項目TOP3を以下に記載】
1）
2）
3）
【書き方のポイント】
◆ 改善テーマ：補助金・投資候補シートで◯（着手検討中）にした項目を順番に転記（記入例を参考に）
◆ コスト削減効果：年間の削減見込み額を「大／中／小」で記入（金額もH列に併記すると説得力UP）
◆ 実行しやすさ：導入の難易度を「易／普通／難」で。導入実績の有無や工事の規模感で判断
◆ 補助金可能性：補助金の対象範囲・採択実績を「高／中／低」で。担当コンサル等に相談すると確実
◆ 補助金候補：補助金・投資候補シートで記入した補助金略称をそのまま転記
◆ 優先度：判定ガイド（上）に従ってA/B/Cを判定
◆ 備考・アクション：次の打ち手（公募申請、見積取得、現場ヒアリング等）を簡潔に記載
◆ 年間削減効果：万円単位で、金額がはっきりしない場合は概算でOK